**ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ''**

**ДОЊИ МИЛАНОВАЦ**

**БРОЈ НАБАВКЕ: 04/2018**

**ИНТЕРНИ БРОЈ НАРУЧИОЦА: 780**

**ДАТУМ: 14.09.2018. године**

**ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' ДОЊИ МИЛАНОВАЦ**

**ДОПУНА/ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ 04/2018**

**РАДОВИ – НАБАВКА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА И РЕМОНТ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У**

**ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ КАО И РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА:**

**45351000 – МАШИНСИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ / 50720000 - Радови поправке и преправке инсталација централног грејања у котларници и уградња котлова система централног грејања – котлова (X2) на чврсто гориво-огревно дрво.**

**ПИТАЊЕ1:** Питање уз јнбр 04/2018:

1. У опису котлова стоји Р350, снаге 350 кВ, то је производ "Радијатор" -Краљево, чиме сте га доведели у повољнији положај у односу на друге произвођаче. Молимо извршите исправку тендерске документације и додајте у слиједећем опису сличне или еквивалентне, или обришите ознаку Р350, а само боо 350 кВ.

2. У тенд.документацији сте поставили мултициклон са вентилатором и фреквентним регулатором. Да би вентилатор са фреквентним регулатором могао вршити своју функцију, аутоматика истог је потребна, па молимо да га додате у тенд.документацију.

**БРИШЕ СЕ У ДЕЛУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

**Б МОНТАЖНИ РАДОВИ**

**Б1 МАШИНСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Назив радова** | **Количина** | **Mera** | **Цена**  **без ПДВ-а** | **Цена**  **са ПДВ-ом** |
| **1.** | Испорука и монтажа топловодних тропромајних челицних котлова тип Р350 снаге 350кв | 2 | Комада |  |  |
| **2.** | Испорука и монтажа циклона. У склопу циклона је вентилатор са аутоматским и фреквентним регулатором | 2 | Комада |  |  |

**ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 1:**

**УПИСУЈЕ СЕ У ДЕЛУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

**Б МОНТАЖНИ РАДОВИ**

**Б1 МАШИНСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Назив радова** | **Количина** | **Mera** | **Цена**  **без ПДВ-а** | **Цена**  **са ПДВ-ом** |
| **1.** | Испорука и монтажа топловодних тропромајних челицних котлова тип снаге 350кв / тропромајни са две цевне промаје. ОБАВЕЗНО ПОНУЂАЧ ДА ДОСТАВИ ЦРТЕЖ ПРЕСЕКА КОТЛА. | 2 | Комада |  |  |
| **2.** | Испорука и монтажа циклона са вентилатором-аутомацким и фреквентним регулатором. | 2 | Комада |  |  |

**НАПОМЕНА:** Јавна набавка 04/2018. Биће продужен рок за доставу докуметације, уместо до 21.09.2018. године. Рок ће бити продужен до 28.09.2018. године до 11,00 часова. Отварање приспелих пријава биће 28.09.2018. године у 11,05 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Душан Шешум